| 编号 | 黑臭水体名称 (起始边界) | 整治前水质 |  |  |  | 现状黑臭级别 | 4月份检测水质 |  |  |  | 是否达标 | 5月份检测水质 |  |  |  | 是否达标 | 6月份检测水质 |  |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明度 (cm) | 溶解氧 (mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) |  | 透明度 (cm) | 溶解氧 (mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) |  | 透明度 (cm) | 溶解氧 (mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) |  | 透明度 (cm) | 溶解氧 (mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) |  |
| 42000156 | 五一湖和七一湖 | 80 | 86.7 | 6.77 | 20.630 | 无黑臭 | 59 | 7.89 | 90 | 1.16 | 是 | 38 | 8.88 | 54 | 0.92 | 是 | 31 | 9.35 | 76 | 0.42 | 是 |
| 42000159 | 彭家港〔东钢港 （老庙路--与彭家港交汇处）、 老下陆港（下陆老火车站－嘉泰砂浆）〕 | 见底/38 | 132.4 | 5.02 | 21.850 | 无黑臭 | ＞48 | 7.86 | 95 | 1.01 | 是 | ＞46 | 9.95 | 88 | 1.24 | 是 | ＞41 | 11.76 | 94 | 0.33 | 是 |
| 42000162 | 新下陆东港 (智信塑业－金桥大道交汇处) | 20 | 180.8 | 1.78 | 8.790 | 无黑臭 | ＞38 (见底) | 9.71 | 94 | 0.75 | 是 | ＞45 (见底) | 9.20 | 92 | 0.59 | 是 | ＞32 (见底) | 5.76 | 93 | 0.95 | 是 |
| 42000163 | 新下陆西港 (长乐山工业区对面段－下陆区社会事务管委会) | 18 | 34.9 | 7.35 | 1.774 | 无黑臭 | ＞30 (见底) | 9.64 | 104 | 1.37 | 是 | ＞44 (见底) | 10.92 | 100 | 0.74 | 是 | ＞25 (见底) | 6.34 | 95 | 0.66 | 是 |